## INSTALACIJA
	TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	NA PODRUČJU OPĆINE HERCEGOVAC

1.	Nabava,dobava i ugradnja žarulja u svjetiljke javne rasvjete.U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, rad, materijal, sav spojni materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
	-žarulja VTF - 125W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja VTF - 250W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja VTF - 400W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja NAV - 70W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja NAV - 150W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja NAV - 250W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja NAV - 400W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja NAVE s ugrađenim propaljivačem - 110W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja HQI - 400W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja CMH - 150W/Streetwise	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja LU - 100W/ XO	kom					1	0,00	0,00
	-cijev svjetleća trožilna	m					1	0,00	0,00
	-cijev svjetleća LED	m					1	0,00	0,00
	-žarulja dulux - 36W	kom					1	0,00	0,00
	-žarulja štedna - 23W	kom					1	0,00	0,00

2.	Nabava, dobava i ugradnja predspojnih sprava za svjetiljke javne rasvjete. U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, rad ,materijal, sav spojni materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
	-prigušnica zatv. VTF - 125W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica zatv. VTF - 250W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica zatv. VTF - 400W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica NAV - 70W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica NAV - 150W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica NAV - 250W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica NAV - 400W	kom					1	0,00	0,00
	-prigušnica 36W	kom					1	0,00	0,00
	-propaljivač NAV - 70-150W	kom					1	0,00	0,00
	-propaljivač NAV - 150-400W	kom					1	0,00	0,00
	-driver LED 30-50W	kom					1	0,00	0,00
	-driver LED 51-100W	kom					1	0,00	0,00
	-predspojni blok 100/70W(za svjetiljku Odyssey HPS 100W)	kom					1	0,00	0,00
	-predspojni blok 150/100W(za svjetiljku Odyssey CMH 150W)	kom					1	0,00	0,00
	-starter ST-10(4-65W)	kom					1	0,00	0,00
	-grlo E-27 keramičko	kom					1	0,00	0,00
	-grlo E-40 keramičko	kom					1	0,00	0,00

3.	Nabava,dobava i montaža svjetiljki(komplet) sa karakteristikama kao dolje navedene. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i montažu svjetiljki, demontažu starih, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
	-svjetiljka GAMALUX LVC-06 70W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka GAMALUX LVC-06 150W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka GAMALUX LVC-06 125W VTF	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka SCHREDER OPALO -1 70W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka SCHREDER OPALO -3 150W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka SCHREDER NANO -1 70W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka SCHREDER NANO -2 150W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka SCHREDER SAFIRA 150W NAV	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka VSS-200 125W VTF	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka ODYSSEY HPS/100W/EB/RCSLMI	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka ODYSSEY CMH/150W/EB/RCSLMI	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka LED LSJA 50W	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka LED 30-50W	kom					1	0,00	0,00
	-svjetiljka LED 51-100W	kom					1	0,00	0,00
	-reflektor HQI - 400W	kom					1	0,00	0,00
	-reflektor NAV - 400W	kom					1	0,00	0,00

4.	Nabava,dobava i ugradnja ostale opreme i vodiča.U cijenu uključiti nabavu, dobavu i montažu, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu i sve ostale zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
	-staklo zaštitno za VSS 200	kom					1	0,00	0,00
	-sjenilo emajl za VSS 200	kom					1	0,00	0,00
	-krak JR 700mm univerzalni za drveni i betonski stup	kom					1	0,00	0,00
	-vodonepropusna izol. stezaljka za probijanje izolacije- 6kV kao tip: EP95-13	kom					1	0,00	0,00
	-izolirana stezaljka za probijanje izolacije- 4kV kao tip: ZOS-2/2	kom					1	0,00	0,00
	-vijčana stezaljka za probijanje izolacije s odvojivim izolacijskim plaštem kao tip: MP10-35	kom					1	0,00	0,00
	-nosač za zatezne i nosive stezaljke kao tip: S-12B	kom					1	0,00	0,00
	-stezaljka nosiva ELKALEX kao tip:S-18C	kom					1	0,00	0,00
	-stezaljka zatezna ELKALEX kao tip S-22	kom					1	0,00	0,00
	-stezaljka zatezna ELKALEX kao tip: MP 07.08	kom					1	0,00	0,00
	-stezaljka za promjenu smjera ELKALEX kao tip: S-16	kom					1	0,00	0,00
	-dvodjelna obujmica s 4 kuke kao tip: OD(170-210) 4x12	kom					1	0,00	0,00
	-plastificirani aluminijski remenčići kao tip: RP-250x20	kom					1	0,00	0,00
	-traka samovulk. 10x25	kom					1	0,00	0,00
	-traka izolir	kom					1	0,00	0,00
	-traka perforirana	m					1	0,00	0,00
	-spojnica Al-Cu 6-35	kom					1	0,00	0,00
	-spojnica Al-Cu 16-70	kom					1	0,00	0,00
	-relej podnaponski	kom					1	0,00	0,00
	-sklopnik kao tip CN40	kom					1	0,00	0,00
	-sklopnik kao tip CN63	kom					1	0,00	0,00
	-sklopnik kao tip CN80	kom					1	0,00	0,00
	-sklopka kao tip GN 25-53-P	kom					1	0,00	0,00
	-podnožje osigurača NVO-00 III	kom					1	0,00	0,00
	-rastavljač NVO-00 III	kom					1	0,00	0,00
	-razdjelnik J.R.kao tip.6018/2	kom					1	0,00	0,00
	-luksomat	kom					1	0,00	0,00
	-svjetlosna sonda	kom					1	0,00	0,00
	-sat uklopni s luksomatom i svjetlosnom sondom MSI	kom					1	0,00	0,00
	-čahura vijčana CV10-35mm	kom					1	0,00	0,00
	-čahura vijčana CV35-70mm	kom					1	0,00	0,00
	-patrona osigurača DII	kom					1	0,00	0,00
	-patrona osigurača DIII	kom					1	0,00	0,00
	-patrona osigurača NVO-00	kom					1	0,00	0,00
	-patrona osigurača NVO-I	kom					1	0,00	0,00
	-kabel ELKALEX 2x16mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel ELKALEX 4x16mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel PP00-A 4x25mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel PP-Y 3x1,5mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel PP-Y 3x2,5mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel PP00-Y 3x1,5mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel PP00-Y 3x2,5mm	m					1	0,00	0,00
	-kabel priključni za svjetleću cijev	kom					1	0,00	0,00
	-spojnica za svjetleću cijev	kom					1	0,00	0,00
	-vodič P-1,5mm	m					1	0,00	0,00
	-traka pocinčana Fe/Zn 25x4mm	m					1	0,00	0,00
	-traka za upozorenje	m					1	0,00	0,00
	-spojnica križna 60x60	kom					1	0,00	0,00
	-cijev okiten 50	m					1	0,00	0,00
	-cijev okiten 110	m					1	0,00	0,00
	-stup betonski tip 650	kom.	1	520,00	520,00					1	0,00	0,00
	-stup drveni, jelovi 8m	kom.	1	520,00	520,00					1	0,00	0,00
	-nogar bet. za drveni stup	kom.	1	490,00	490,00					1	0,00	0,00
	-obujmica za betonski nogar	kom.	2	75,00	150,00					1	0,00	0,00

5.	Građevonski radovi:
	-ručni iskop rova u zemlji IV kategorije	m	2	75,00	150,00					1	0,00	0,00
	-strojni iskop rova u zemlji IV kategorije	m	2	75,00	150,00					1	0,00	0,00
	-zatrpavanje rova u slojevima nakon polaganja kabela	m	2	75,00	150,00					1	0,00	0,00
	-iskop jame za drveni stup i zatrpavanje	kom	2	75,00	150,00					1	0,00	0,00
	-iskop jame za betonski stup,betoniranje i zatrpavanje	kom	2	75,00	150,00					1	0,00	0,00

6.	Usluga HEP-a na uključenju,nadzoru i isključenju javne rasvjete	kom					1	0,00	0,00

7.	Rad kamiona sa platformom i vozačem	h					1	0,00	0,00

8.	Rad autodizalice sa vozačem	h					1	0,00	0,00

9.	Rad KV elektromontera	h					1	0,00	0,00

10.	HITNE intervencije na održavanju JR - po pozivu u slučaju vanrednih događaja, obavezan odaziv u roku 2 SATA, 0-24 sata
	Rad kamiona s platformom i vozačem	h	5	360,00	1.800,00					1	0,00	0,00
	Rad autodizalice s vozačem	h	1	360,00	360,00					1	0,00	0,00
	Rad KV električara	h	10	120,00	1.200,00					1	0,00	0,00
	UKUPNO:					0,00
	PDV 25%					0,00
	SVEUKUPNO:					0,00